## Sheet1
仪器名称 | 型号 | 规格 |  | 单价 | 厂家 | 购置日期 | 领用人 | 入库时间 | 备注
液质联用仪 | LTQ ORBITRAP ELITE VELOS | 分辨率大于240000FWHM 10KW |  | 5104036.51 | Thermo Fisher | 2013-04-16 | 杨静华 | 2013-04-16 | 工作站:厂家:DELL 型号:T3500 配制:2CPU/4G/500G/22寸.出厂编号:5H6WJQ1.液相:型号:easy-N1c-II出厂编号:LC000404.规格：11nl/min.纳喷源部分:型号:ES701 出厂编号:ES001220
傅立叶变换核磁共振波谱仪(和0910549S) | AVANCE600 | 超导/超屏蔽 |  | 5069738.73 | 瑞士布鲁克公司 | 2004-12-01 | 马斌 | 2004-12-24
轨道阱回旋共振组合质谱仪 | 液相Accela质谱LTQ Orbitrap XL | 液相：四元泵；质谱：离子阱+Orbitrap XL |  | 4900000 | ThermoFisher | 2008-07-01 | 邢杰 | 2008-07-05 | 脱气机 自动进样器 169升液氮罐 计算机 打印机 二级管陈列紫外/可见光检测器。
流式细胞仪 | MoFlo Astrios EQS | 5激光10色220v，50HZ |  | 4468517.6 | 贝克曼 | 2017-12-21 | 李春阳 | 2017-12-27
液质联用仪 | ABI4000 | * |  | 2864250 | 应用生物系统公司 | 2004-12-01 | 高彦慧 | 2004-12-24
流式细胞仪 | FACS AriaIII | FACS AriaIII |  | 2451000 | 美国BD | 2016-01-22 | 周亚滨 | 2016-03-22
单晶X射线衍射仪 | D8VENTURE | D8VENTURE |  | 2346454 | 德国布鲁克 | 2016-06-12 | 季梅、张教真 | 2016-06-24
流式细胞分析仪 | BD LSRFortessa | BD LSRFortessa |  | 2264720 | 美国BD公司 | 2016-07-04 | 刘洪彬 | 2017-12-27
四极杆=线性阱质谱仪 | QTrap 5500 | QTrap 5500 |  | 2256749.75 | AB SCIEX | 2014-09-12 | 高彦慧 | 2014-09-24
生物相互作用分析仪 | Biacore 3000 | Biacore 3000 |  | 1863664.31 | 美国通用电气 | 2012-12-13 | 程艳娜 | 2012-12-14 | 含:DELL电脑（E5800/2G/500G/19 ）；HP打印机1台（CP1525N)；UPS稳压电源1台（2400W)
高分辨气质联用仪 | GCT | * |  | 1731140 | 沃特斯公司 | 2004-12-01 | 高彦慧 | 2004-12-24
硬组织切磨片系统 | 300CP/400CS/AW | 300CP/400CS/AW |  | 1727950 | 爱卡特 | 2012-06-06 | 李纾 | 2012-07-17 | 组成：切片机；磨片机；包埋机脱水渗透仪及真空泵等。
小动物活体成像系统 | IVIS Kinetic | * |  | 1720662 | 美国生命科学公司 | 2011-12-23 | 程艳那 | 2011-12-23 | 附件：气麻机1个；戴尔电脑一台；打印机一台。
数字化超导连续波核磁 | AVANCEIII | HD400MHz |  | 1656900 | 瑞士布鲁克公司 | 2015-12-07 | 孙隆儒、季梅 | 2015-12-23
全自动扫描核型分析系统 | GSL-120 | GSL-120 |  | 1621398 | 德国徕卡公司 | 2012-04-18 | 高选 | 2012-05-03
激光共聚焦显微镜 | TCS SP2 | SP2 |  | 1510430 | 德国 | 2005-03-01 | 刘尚明 | 2005-03-07
胚胎发育分析系统 | Embryo Scope | Embryo Scope |  | 1508625 | FERTILITECH | 2014-06-17 | 吴克良 | 2015-07-06
核磁共振波谱仪机柜 | AVANCE-III HD600 | HD600 MHz |  | 1447064.01 | 瑞士布鲁克公司 | 2015-12-07 | 马斌 | 2015-12-23
液质联用仪 | LCQFleet | LCQFleet |  | 1422102.5 | LCQFleet | 2015-11-24 | 曹吉超 王凤山 | 2015-11-26 | 液质联用仪包括：离子阱质谱仪一套、高效液相色谱仪一套、氮气发生器一套
高灵敏度共聚焦显微镜 | LSM700 | LSM700 |  | 1365242 | 德国蔡司 Zeiss | 2012-04-11 | 程艳娜 | 2012-04-13 | 附件：德国FUJITSU电脑主机；HP显示器；扫描头；激光器；物镜；金属卤素灯。
遗传分析仪 | ABI 3500 | 8道 |  | 1344531.5 | Life Technologies Holdings Pte Ltd | 2012-03-07 | 游力 | 2012-12-24 | 含计算机一台（戴尔500G/2G/19 ）
锥形束CT | GALILEOS | * |  | 1331960 | 西诺德 | 2010-11-01 | 李国菊 | 2011-04-07 | 传感器 球管。
遗传分析仪 | ABI PRISM 3100 | * |  | 1260057.3 | 美国应用生物系统公司 | 2003-10-01 | 陈丙玺 | 2003-12-24
流式细胞仪 | FC500 | * |  | 1199300 | 美国BECKMAN-COULTERG | 2003-07-01 | 郭春 | 2003-12-23
全自动蛋白表达分析系统 | Simon | Simon |  | 1125768.2 | ProteinSimple | 2012-12-26 | 游力 | 2014-01-17 | 含戴尔3000电脑一台（19 /i5/4G/500G)；一台真空泵。
自动蛋白液相色谱系统 | AKTA avant 150 | AKTA avant 150 |  | 1083600 | GE | 2014-05-06 | 曹吉超 崔慧斐 | 2014-05-07 | 戴尔计算机 4G内存 500G硬盘 19显示器
多功能激光扫描成像系统 | TYPHOON TRIO+ | TRIO+ |  | 1078800 | GE HEALTHCARE | 2005-07-01 | 侯桂华 | 2006-07-01 |  | 磷屏 消屏仪 系统控制器 打印机
全自动生化分析仪 | Au640 | * |  | 1051638.23 | 日本奥林帕斯公司 | 2003-12-01 | 高远 | 2004-03-08
细胞激光切割系统 | ASLMD | * |  | 1043300 | 德国徕卡公司 | 2005-06-01 | 孟斌 | 2005-06-06
微滴式数字PCR仪 | QX100 | QX100 |  | 1032000 | BIO-RAD | 2012-12-24 | 高媛 | 2013-12-02 | 含戴尔笔记本电脑（i5-3210/4G/320G/15.6 ).
液相质谱联用仪 | LCMS-2020 | LCMS-2020 |  | 945000 | 岛津公司 | 2013-04-24 | 季梅 | 2013-05-10
宫腔镜系统 | Tcris | Tcris |  | 937155.37 | 奥林巴斯 | 2011-12-23 | 游力 | 2013-03-22
流式细胞分析仪 | FACSCantoII | 488/633nm双激光六色 |  | 934543.04 | BD公司 | 2013-11-22 | 龚瑶琴 | 2013-11-25 | 含美国惠普工作站（2GB/300GB/19寸显示器两台）；喷墨打印机1个。
流式细胞仪 | Gallios | 3激光10色220v，50HZ |  | 933897.23 | 贝克曼 | 2017-12-21 | 李春阳 | 2017-12-27
腹腔镜 | VISERA PRO | VISERA PRO |  | 896237 | 奥林巴斯 | 2011-11-23 | 游力 | 2013-03-22
双能X线骨密度仪 | XR600 | XR600 |  | 806073 | 美国诺兰德 | 2014-03-04 | 王淑娥 | 2014-04-08 | 电脑 7010MT DELL T2030 500G 19 E1914H DDRIII2G 打印机 惠普彩色喷墨 Deskjet1010
流式细胞仪 | Gallios | Gallios |  | 780450 | 美国贝克曼库尔特商贸有限公司 | 2016-12-07 | 刘娜 | 2016-12-26 | 电脑：硬盘：1000G 内存：16G CPU：inter xeon（R） 显示器：27寸三星T220P液晶显示器 打印机：HP Officejet Pro K5400dn
遗传分析仪 | PyroMarkID | PyroMarkID |  | 726277 | Biotage Pyrosequencing | 2006-11-01 | 吴艳玲 | 2008-12-17
生物制药分析系统 | PA800 plus | PA800 plus |  | 709500 | 贝克曼库尔特 | 2014-06-17 | 刘秀美 | 2014-06-19 | 电脑打印机一套、UPS电源一个。
园二色散光谱仪 | Chirascan | 165-900nm |  | 694295 | 英国应用光物理公司 | 2008-01-01 | 程秀民 | 2008-01-09
傅立叶红外联用光谱仪 | Nicolet 67000/NXR | 11000-375cm-1 分辨率0.09cm-1 |  | 675260 | ThermoFisher | 2012-02-20 | 王姝麒 | 2012-02-22 | 附件：自动样品穿梭器；苹果电脑（21 /500G)一台；HP1020打印机一台。
气相色谱质谱联用仪 | Agilent7890A-5975C | Agilent7890A-5975C |  | 650128 | 美国安捷伦公司 | 2011-12-14 | 赵忠熙 | 2011-12-14 | 含计算机一台 打印机。
彩色多普勒成像系统 | L3pro | * |  | 640000 | 美国通用电器 | 2007-04-01 | 石玉华 | 2007-04-19 | 探头：腹部探头壹个 小器官探头一个 腔内探头一个。穿刺架：腹部一个 小器官一个 腔内一个。
流式细胞仪 | BD FACSCalibur | FACSCalibur |  | 636070 | 贝克曼库尔特 | 2013-10-18 | 赵忠熙 | 2013-10-21 | 含喷墨打印机1台；电脑一套；稳压电源1个。
全自动生化分析仪 | AU480 | AU480 |  | 622507.97 | 美国贝克曼库尔特公司 | 2016-06-13 | 马晓敏 | 2016-09-27
脑片膜片钳系统 | 700B | MuliClamp700B |  | 612000 | MDC | 2013-05-13 | 詹仁知 | 2013-12-13 | 含戴尔电脑、蠕动泵。
透射式电子显微镜 | JEM-1200EX | 透射式 |  | 597765.96 | JEOL公司 | 1987-06-01 | 李伯勤 | 1987-06-01
蛋白质工作站 | AKTA | * |  | 591755 | 安法码西亚公司 | 2004-09-01 | 胡晓燕 | 2004-09-21
流式细胞仪 | FACSCalibur | 4色 |  | 590652 | BD | 2010-07-01 | 季梅 | 2010-11-02 | 激光器 分选模块。
流式细胞仪 | CYFLOW SPACE | 3激光 7色 |  | 582300 | PARTEC | 2013-12-02 | 杨静华 | 2013-12-02 | 含电脑： 型号：DT8 内存：4GB 硬盘：500GB CPU:intel pentiumE5700 显示器：21英寸 出厂编号：YLHR019885/打印机：惠普J110A 出厂编号：CN2A519HHQ 规格：喷墨式 A4/稳压电源一个。
荧光定量PCR仪 | ABI7500 | 96孔微板 |  | 563236 | ABI公司 | 2005-05-01 | 陈丙玺 | 2005-05-12
液相色谱仪 | 3002A ,5100A,3202B,3201 | 3002A ,5100A,3202B,3201 |  | 560000 | SHISEIDOCO,LTD | 2014-09-12 | 高彦慧 | 2014-09-24
综合模拟人 | ECS100 | 模拟 |  | 555193.13 | 美国医教科技公司 | 2012-12-21 | 曹枫林 | 2012-12-21
超速离心机 | optima l-100xp | 100000rpm |  | 554455.46 | BECKMAN COULTER | 2012-02-20 | 张运 | 2012-03-12
实验室废弃物暂存柜系统 | LY-WCSB40HC-1608 | 121921L*2438W*2896H |  | 548600 | 浙江联盈教育装备有限公司 | 2017-01-03 | 周洪 | 2017-02-24
实时荧光定量PCR仪 | LightCycler 480 II | LightCycler 480 II |  | 547020 | 罗氏 | 2017-08-02 | 刘洪彬 | 2017-12-27
原子吸收光谱仪 | MK2 Dual ZeemanAA | * |  | 544768 | 美热电国公司 | 2003-07-01 | 于丽华 | 2003-12-01
原子吸收光谱仪 | ICE3500 | ICE3500 |  | 543824 | 赛默飞世尔 | 2012-03-19 | 郭冬梅 | 2012-03-21 | 戴尔数据工作站、打印机、空气压缩机各一台。
荧光定量PCR仪 | LightCycle | 双模块全自动 |  | 538600 | ROCHE | 2012-05-14 | 龚瑶琴 | 2012-05-15
脑电事件分析系统 | ERP | 64通道 |  | 527000 | 德国BrainPerduct | 2012-12-10 | 厉萍 | 2012-12-20 | 含：联想启天M7300电脑（500G/2G/i5/22 )；联想笔记本电脑V470（500G/4G/14 ）；HP PRO300打印机；飞利浦同步显示器19寸。
全自动交叉流过滤系统 | AKTAcrossflow | 100 |  | 525528 | GE Healthcare Bio-Sciences | 2009-09-01 | 赵丽 | 2009-09-22 | 含电脑一台。
超速离心机 | L-100XP | 100000转/分钟 |  | 520595 | 美国贝克曼库尔特公司 | 2008-12-01 | 于丽华 | 2008-12-17
流式细胞仪 | NovoCyte 3130 | 激光器：405/488/640nm固态灵敏度：FIT |  | 497773 | 美国艾森 | 2017-12-01 | 沈月毛 | 2017-12-27
X射线生物编码器 | RX-650 | 10-130KV |  | 492438 | Faxitron | 2010-04-01 | 邵常顺 | 2010-10-08 | 电脑 打印机。
制备液相色谱仪 | Agilent 1260 | Agilent 1260 zhibei |  | 492180 | 美国安捷伦公司 | 2014-01-13 | 刘新泳 | 2014-01-14 | 含联想启天M4360电脑一台（i3/4G/500G/21 /出厂号：NA21141139）；惠普BOISD打印机一台，出厂号为：CC418A.
荧光定量PCR仪 | qTOWER2.0 | qTOWER2.0 |  | 491590.6 | 德国耶拿公司 | 2014-01-13 | 张建 | 2014-01-14 | 含联想新圆梦H505电脑一台（E1-1200/4G/500G/20 /18855821)；一台华天电源3000W。
场发射透射电镜 | Talos F200c G2 |  | 8400000 | 8400000 | 美国FEI
双光子共聚焦显微镜 | LSM880 |  | 4900000 | 4900000 | 德国蔡司
液相色谱与四极杆-高分辨串联质谱联用仪 | Maxis II |  | 4730000 | 4730000 | 德国布鲁克
双转盘激光共聚焦高内涵成像及分析系统 | Opera Phenix |  | 3208500 | 3208500 | 美国PE
小动物活体光学成像系统 | IVIS Spectrum |  | 2889984 | 2889984 | 美国PE
细胞能量代谢系统 | seahorse XFe96 |  | 2300000 | 2300000 | 美国安捷伦
X射线辐照仪 | X-RAD225 OptiMAX |  | 2213200 | 2213200 | 美国PXI公司
高清病理切片全景扫描与图像分析系统 | VS120 |  | 1607340 | 1607340 | 日本奥林巴斯
多标记微孔板检测系统 | EnVision |  | 645000 | 645000 | 美国PE
备注： 黄色标注设备为新近购置未入库，或已经完成招标但没有提供安装调试的，也视为存量设备，原则上不再重复论证

## Sheet2
场发射透射电镜 | Talos F200c G2 | 8400000 | 美国FEI
双光子共聚焦显微镜 | LSM880 | 4900000 | 德国蔡司
液相色谱与四极杆-高分辨串联质谱联用仪 | Maxis II | 4730000 | 德国布鲁克
双转盘激光共聚焦高内涵成像及分析系统 | Opera Phenix | 3208500 | 美国PE
小动物活体光学成像系统 | IVIS Spectrum | 2889984 | 美国PE
细胞能量代谢系统 | seahorse XFe96 | 2300000 | 美国安捷伦
X射线辐照仪 | X-RAD225 OptiMAX | 2213200 | 美国PXI公司
高清病理切片全景扫描与图像分析系统 | VS120 | 1607340 | 日本奥林巴斯
多标记微孔板检测系统 | EnVision | 645000 | 美国PE
高分辨质谱 | Q-TOF | 4733488.51